Госэнергогазнадзор информирует.

В настоящее время  продолжается отопительный период. Между тем, одним из источников получения тепловой энергии и горячего водоснабжения являются газовые котлы и водогрейные колонки. Широкая востребованность природного газа в качестве топлива легко объясняется его доступностью и низкой стоимостью. Перед применением данного оборудования пользователь обязан ознакомиться с условиями и правилами эксплуатации, знать и выполнять их, ведь он имеет дело с природным газом, и нарушения могут привести к печальным последствиям. Среди распространённых опасных факторов можно выделить отравление угарным газом.

В 00:33 27.11.2025 от диспетчера РОЧС Гродненского района поступила информация, что в больницу скорой медицинской помощи из г. Скиделя поступили двое детей 2019 г.р. и 2021 г.р. с признаками отравления угарного газа. При проведении расследования было установлено, что при включении газовой колонки в течении приблизительно 5-ти минут ее функционирования происходит попадание угарного газа в квартиру по причине опрокидывания тяги в дымоходе.

В медицинское учреждение в г. Лида 23 января 2026 года доставлены две девочки 2012 и  2017 годов рождения и мальчик 2017 года рождения. Диагноз – отравление угарным газом с отсутствием тяги в дымоходе при эксплуатации газового отопительного котла.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:

- перед каждым включением газового оборудования проверяйте наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- при отсутствии тяги ЗАПРЕЩЕНО пользоваться газовым оборудованием до устранения неисправностей;

- своевременно проводите техническое обслуживание оборудования и проверку дымовых и вентиляционных каналов;

- не используйте неисправное газовое оборудование;

- не закрывайте вентиляционные решетки и следите за исправностью дымоходов.

В период низких температур возрастает риск обмерзания и закупорки дымовых и вентиляционных каналов. Регулярно осматривайте их состояние. Установка зонтов (козырьков) на оголовках дымовых каналов запрещена – одна из причин обмерзания.

В помещениях с газоиспользующим оборудованием обязательно должен быть установлен сигнализатор (извещатель) угарного газа. При его срабатывании:

- немедленно откройте окна и двери, прекратите пользование газовым оборудованием, перекройте краны на газопроводе, покиньте помещение и вызовите аварийную службу по телефону 104.

При появлении симптомов отравления угарным газом (головная боль, тошнота, головокружение, слабость) незамедлительно вызывайте скорую медицинскую помощь.

Инспектор районной энергогазинспекции

С.М.Микешин